放射诊疗设备防护性能和工作场所放射防护年度检测服务项目

按照《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国环境保护法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《放射诊疗管理规定》等法律法规的要求和规定，医疗机构应当定期对放射诊疗设备性能和场所放射防护进行检测，本项目包括9台射线装置和8个放射工作场所。

需满足的要求：根据国家卫生健康及生态环境部门对医院放射诊疗设备及工作场所年度检测管理的要求，依法对全院放射诊疗设备性能状态和工作场所防护状况进行现场检测，并出具具备法律效力的检测报告。

服务费用应包括为完成本项目规定的工作所承担的全部费用，包括但不限于税费、交通费、整改后的检测费等。

| 设备名称 | 服务项目 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| DR | 设备性能与场所防护检测 | 2 |
| 数字胃肠机 | 设备性能与场所防护检测 | 1 |
| CT | 设备性能与场所防护检测 | 2 |
| 方舱 CT | 设备性能与场所防护检测 | 1 |
| 口腔CBCT | 设备性能与场所防护检测 | 1 |
| C型臂 | 设备性能与场所防护检测 | 1 |
| 移动 DR | 设备性能检测 | 1 |